Приложение								                    к постановлению администрации

Дзержинского района

от  30.06.2022 №  968

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории ГП «Город Кондрово» и сельских поселений МР «Дзержинский район», к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

- Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территории ГП «Город Кондрово» и сельских поселений                         МР «Дзержинский район», своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства ГП «Город Кондрово» и сельских поселений Дзержинского района к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- чёткой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Работа комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории ГП «Город Кондрово» и сельских поселений МР «Дзержинский район», к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов к отопительному периоду.

2.1. Администрация муниципального образования МР  «Дзержинский район» организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей ГП «Город Кондрово» и сельских поселений района и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда ГП «Город Кондрово» и сельских поселений к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии в ГП «Город Кондрово» и сельских поселениях района и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке постановлением администрации Дзержинского района    № 962  от  29.06.2022.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке, адрес | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ» | 16 | 22.08.2022- 01.09.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 1 | Котельная г. Кондрово, ул. Циолковского д.31 | 1 | 26.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 2 | Котельная г. Кондрово, ул. М. Горького | 1 | 23.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 3 | Котельная г. Кондрово, ул. Матросова д.37 | 1 | 23.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 4 | Котельная г. Кондрово, ул. Ленина д. 86 | 1 | 24.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 5 | Котельная г. Кондрово, ул. Школьная (в районе школы № 3) | 1 | 25.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 6 | Котельная г. Кондрово, ул. Орджоникидзе | 1 | 25.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 7 | г. Кондрово, ул. Советская, д.13 | 1 | 25.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 8 | Котельная с. Льва Толстого, ул. Полевая 4-б | 1 | 24.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 9 | Котельная д. Жилетово, ул. Промышленная, д. 22 | 1 | 25.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 10 | Котельная д. Жилетово, ул. Садовая, д. 2 | 1 | 25.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 11 | Котельная д. Рудня | 1 | 24.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 12 | Котельная д. Карцово, ул. Брянцева, д. 25 | 1 | 25.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 13 | Котельная д. Дворцы, ул. Федорова | 1 | 25.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 14 | Котельная с. С-з им. Ленина | 1 | 26.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 15 | Котельная с. С-з Чкаловский, ул. Школьная, д. 3 | 1 | 26.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 16 | Котельная с. Острожное, ул. Школьная, д.1 | 1 | 26.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| ГП «Город Кондрово» |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2 | 22.08.2022- 01.09.2022 | В соответствии с Приложением 3 |
| 2 | Бюджетные организации | 16 | 20.08.2022-31.08.2022 | В соответствии с Приложением 3 |
| 3 | УК ООО «Жилище», жилой фонд | 331 | 23.08.2022- 01.09.2022 | В соответствии с Приложением 4 |
| 4 | Тепловые сети от ООО «КБК Энерго» |  | 24.08.2022-26.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| СП «Село Льва Толстого»: |
| 1 | МКОУ «Лев Толстовская СОШ», с.Льва Толстого, ул. Полевая, д. 10 | 1 | 23.08.2022-24.08.2022 | В соответствии с Приложением № 4 |
| 2 | д/с «Улыбка», с.Льва Толстого, ул. Полевая, д. 3Б | 1 |  |  |
| 3 | ООО «Кристалл – Розница», с.Льва Толстого, ул. Полевая, д. 7А | 1 | 23.08.2022-25.08.2022 | В соответствии с Приложением № 4 |
| 4 | АТС, с.Льва Толстого, ул. Полевая, д. 5А | 1 |  |  |
| 5 | УК ООО «Рост» | 11 | 23.08.2022- 26.08.2022 | В соответствии с Приложением № 4 |
| 6 | Котельная Льва Толстовской поликлиники | 1 | 24.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| СП «Деревня Жилетово» |
| 1 | Администрация СП «Деревня Жилетово» | 1 | 22.08.2022- 26.08.2022 | В соответствии с Приложением № 4 |
|  | КО ГБУЗ КО «Кондровский ФАП» | 1 |  |  |
| 2 | МКДУ д/с «Солнышко» | 1 |  |  |
|  | ГБУКО СРЦН «Радуга» | 1 |  |  |
| 3 | МКОУ «Жилетовская СОШ» | 1 |  |  |
| 4 | УК ООО «Новый Дом Жилетово» | 15 | 22.08.2022- 25.08.2022 | В соответствии с Приложением № 4 |
| СП «Деревня Рудня» |
| 1 | Администрация МО СП «Деревня Рудня», д. Рудня, д. 52 | 1 | 26.08.2022 | В соответствии с Приложением № 4 |
| 2 | Руднянский СДК, д. Рудня, д. 33 | 1 |  |  |
| СП «Деревня Карцово» |
| 1 | МКОУ «Карцовская ООШ», д. Карцово, ул. Школьная, д. 12 | 1 | 25.08.2022 | В соответствии с Приложением № 4 |
| 2 | ФАП, д. Карцово, ул. Брянцева, д. 11 | 1 |  |  |
| СП «Деревня Старки» |
| 1 | Котельная д. Старки, д. 68 (для отопления ГУ «Полотняно-Заводской д/дом-интерната) | 1 | 20.08.2022 | В соответствии с Приложением № 3 |
| СП «Деревня Дворцы» |
| 1 | МКОУ «Дворцовская ООШ», с. Дворцы, ул. Федорова, д. 14а | 1 | 24.08.2022 | В соответствии с Приложением № 4 |
| 2 | Дошкольное отделение МКОУ «Дворцовская ООШ», с.Дворцы, ул. Федорова, д. 18 | 1 |  |  |
| 3 | Администрация СП «Село Дворцы», с.Дворцы, ул. Федорова, д. 14 | 1 |  |  |
| СП «Село Совхоз им. Ленина» |
| 1 | МКОУ «Бегичевская ООШ», с. Совхоз им.Ленина, ул. Пушкина, д. 4 | 1 | 26.08.2022 | В соответствии с Приложением № 4 |
| СП «Село Совхоз Чкаловский» |
| 1 | МКОУ «Чкаловская СОШ», с.Совхоз Чкаловский, ул. Школьная, д.3 | 1 | 25.08.2022 | В соответствии с Приложением № 4 |
| СП «Угорское» |
| 1 | МКОУ «Остроженская СОШ», с. Острожное, д. 1 | 1 | 27.08.2022 | В соответствии с Приложением № 4 |

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Срок выдачи актов готовности:

не позднее 01 сентября 2022 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

Срок выдачи паспортов:

не позднее 15 сентября 2022 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

3.1. Потребители тепловой энергии представляют в  администрацию                                                          МР «Дзержинский район» информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложения № 3.

Комиссия проводит осмотр объектов проверки, оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2.     Потребители     тепловой      энергии  представляют   в   теплоснабжающую    организацию информацию по выполнению требований по готовности,   указанных в п. 2, 5,  8, приложения 4.  Информацию по  выполнению  требований, указанных    в п. 1, 3, 4, 9, частично   п. 10, 15, 17 приложения  4,   потребители   предоставляют   на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно.

Приложение 1

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

_______________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)           (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 2

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения 3.

Приложение 4

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 4.