**Прокуратурой Дзержинского района выявлены нарушения в деятельности реабилитационного центра для лиц, зависимых от наркомании и алкоголизма**

В ходе проведенной прокуратурой Дзержинского района проверки c привлечением специалистов, в деятельности реабилитационного центра для лиц, зависимых от наркомании и алкоголизма, расположенного на территории района, выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а также требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Выявленные нарушения заключаются в следующем: превышено максимальное количества этажей здания, отсутствуют вторые эвакуационные выходы со 2-го и 3-го этажей здания, здание не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, в спальных комнатах проживает по 6-8 человек, отсутствует приемно-карантинное отделение с изолятором, помещения не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, отсутствуют медицинские осмотры у сотрудников.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Дзержинского района в адрес генерального директора реабилитационного центра внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Помимо этого материалы проверки направлены прокуратурой района в компетентные органы для рассмотрения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности за нарушение требований законодательства о пожарной безопасности и норм санитарно-эпидемиологического законодательства.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора Дзержинского района Антонова М.Ю.

05.03.2021